附件5

济南市流域控制单元重点工程项目清单

| 序号 | 所属控制 单元 | 水体、 断面 | 项目名称 | 承担单位 | 监管单位 | 建设 周期 | 建设规模与内容 | 投资 估算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工业和医疗行业污染深度治理及回用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 济南市 |  | 济南市涉重企业重金属污染调查项目 | 济南市环境研究院 | 市环保局 | 2016年 | 针对济南市重点涉重企业开展调查，核算重金属排放量，摸清企业排放现状。 | 43 |
| 2 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 污水处理厂稳定达标排放项目(污水处理一体化装置) | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 市环保局 | 2016年 | 建设250m3/d污水处理一体化装置。 生产工艺：电絮凝-沉淀-过滤一体化。 出水水质稳定达标。 | 890 |
| 3 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济钢工业园区废水 处理优化改造 | 山钢济南分公司 | 市环保局 | 2017- 2018年 | 新建2500m3的调节池和提升泵站；835m3/h的高密度反应池、斜管沉淀池及后混凝池；450m3/h的除盐水站；ACC、热处理区域过滤器反洗水就地处理回用；增加一套板框压滤机以及全部配套的电气自动化设备；改造循环水系统设置自动补水，完善计量设施；增加必要加药设备，扩容压滤间。更换综合污水处理厂化水站超滤及反渗透膜组。 | 6800 |
| 4 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 齐鲁医院污水处理 再提高项目 | 山东大学 齐鲁医院 | 历下区 政府 | 2020年 | 对现有2500m3/d污水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 1500 |
| 5 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 省立医院东院污水 处理再提高项目 | 省立医院东院 | 历下区 政府 | 2020年 | 对现有2000m3/d污水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 1500 |
| 6 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市第一人民医院污水处理再提高项目 | 济南市第一人民医院 | 历下区 政府 | 2016年 | 新建综合楼污水处理站，处理能力100m3/d。 | 150 |
| 7 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市中心医院污水处理再提高项目 | 济南市中心医院 | 历下区 政府 | 2020年 | 对现有2000m3/d污水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 1500 |
| 8 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 山东省中医院污水 处理再提高项目 | 山东省中医院 | 历下区 政府 | 2020年 | 对现有500m3/d污水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 750 |
| 9 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 山东省精神卫生中心污水处理再提高项目 | 山东省精神卫生中心 | 历下区 政府 | 2020年 | 对现有200m3/d污水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 400 |
| 10 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 山东省荣军总医院 污水处理再提高项目 | 山东省荣军总医院 | 历下区 政府 | 2020年 | 对现有100m3/d污水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 200 |
| 11 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市口腔医院污水处理项目 | 济南市口腔医院 | 市中区 政府 | 2016年 | 改建污水消毒系统、处理系统，日处理污水能力15m³-20m3。 | 100 |
| 12 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市皮肤病防治院污水处理项目 | 济南市皮肤病防治院 | 市中区 政府 | 2016- 2018年 | 改建污水消毒系统、处理系统，日处理能力10m3。 | 100 |
| 13 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市民族医院污水处理升级改造项目 | 济南市民族医院 | 市中区 政府 | 2016- 2018年 | 改建污水消毒系统、处理系统，日处理污水能力15m³-20m³。 | 100 |
| 14 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市儿童医院污水处理升级改造 | 济南市儿童医院 | 槐荫区 政府 | 2016年 | 对现有1000m3/d的水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 480 |
| 15 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 省立医院西院污水处理升级改造 | 山东省立医院（西院） | 槐荫区 政府 | 2016年 | 对现有1000m3/d的水处理设施进行升级 改造，改善出水水质。 | 600 |
| 16 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南热电有限公司西部热源厂污水处理再提高项目 | 济南热电有限公司西部热源厂西客站热源厂 | 槐荫区 政府 | 2016年 | 新建360m3/d的污水处理系统。 | 600 |
| 17 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 齐鲁制药高浓废水 处理设施升级改造 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 | 历城区 政府 | 2016年 | 新建1000m³/d的高浓度废水处理设施， 采用厌氧预处理，使用IC反应器。 | 2000 |
| 18 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 齐鲁制药中水回用工程 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 | 历城区 政府 | 2016- 2017年 | 新建2000m³/d的中水回用设施，采用反渗透过滤膜+MVR。 | 5000 |
| 19 | 章齐沟控制 单元 | 章齐沟-王胡东村 | 济南圣泉酚醛废水 减排和综合利用项目 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 章丘市 政府 | 2016- 2018年 | 新建处理规模6万m3/d，建设储罐、蒸发装置、三效蒸发脱盐装置和运转机泵，对现有污水进行深度处理。 | 1500 |
| 20 | 章齐沟控制 单元 | 章齐沟-王胡东村 | 晋煤日月化工综合废水处理升级改造工程 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 章丘市 政府 | 2016年 | 对现有2208m3/d综合废水处理系统进行 升级改造，采用厌氧+好氧+深度处理工艺，出水达到COD≤40mg/l 、氨氮≤2mg/l。 | 760 |
| 21 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 重骑摩托车厂中水 处理站升级改造及 中水综合利用工程 | 山东重骑摩托车（集团）厂 | 市中区 政府 | 2016- 2017年 | 对现有1500m³中水站进行升级改造；建设泵站及管线，将中水回用；安装在线自动监控设施。 | 816 |
| 22 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 重汽卡车厂区污水管网改造和污水处理应急调节池、消毒设施建设项目 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 市中区 政府 | 2016- 2017年 | 新建500m3、800m3集污池各一座，改造厂区内专用排污管网，实现雨污分流。新建3000m3应急事故调节池及附属设施，在中水回用和外排水部分加装2套在线紫外线消毒设施。 | 3350 |
| 23 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 重汽集团党家生活区污水处理站建设项目 | 中国重汽集团有限公司 | 市中区 政府 | 2016- 2017年 | 建设1500m3/d污水处理站1座，用于处理生活区污水。 | 2000 |
| 24 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 中国重汽集团济南橡塑有限公司污水处理设施及管网改造项目 | 中国重汽集团济南橡塑有限公司 | 长清区 政府 | 2016- 2018年 | 污水管网改造升级，建设在线监测系统，增加生物接触氧化池，更换污泥脱水一体机。 | 330 |
| 25 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 济南市佳宝污水处理升级改造工程 | 济南市佳宝乳业有限公司 | 长清区 政府 | 2018- 2019年 | 对3000m3/d污水处理设施进行升级改造，新增厌氧系统、污水二沉池及更新改造所有设备、管道。 | 1500 |
| 26 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 济南伊利乳业有限 责任公司污水处理升级改造项目 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 平阴县 政府 | 2016- 2017年 | 对4000m3/d的污水处理设施进行升级 改造，厌氧池升级改造，新增除臭、除磷系统。 | 510 |
| 27 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 裕兴化工有限责任 公司降低外排水COD、氨氮项目 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 天桥区 政府 | 2016- 2017年 | 进行污水深度处理，完善曝气系统，使用源头控制方法，降低外排水氨氮及COD浓度。 | 400 |
| 28 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 腾跃危险废物污水处理系统工程 | 山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司 | 济阳县 政府 | 2016- 2018年6月 | 建设770m3/d污水处理系统。 | 2643 |
| 29 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 天阳纸业有限公司 中水回用工程 | 山东天阳纸业有限公司 | 济阳县 政府 | 2016- 2017年 | 建设日处理2000m3中水回用设施，回用 生产。 | 520 |
| 30 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 巧媳妇食品有限公司污水处理站扩建增容工程 | 山东济南巧媳妇食品有限公司 | 济阳县 政府 | 2019- 2020年 | 160m3/d污水处理站扩建。 | 450 |
| 31 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 天茂新材料股份有限公司环氧树脂工业废水技改项目 | 山东天茂新材料股份有限公司 | 济阳县 政府 | 2016- 2017年 | 污水处理站废水处理工艺进行改造，将电化学法改造为高效氧化法，有利于废盐脚提纯率。 | 300 |
| 32 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 界龙科技有限公司污水减排设施改建及用水效率设施扩建工程 | 济南界龙科技有限公司 | 济阳县 政府 | 2018- 2019年 | 改建污水治理设施，改造后将外排废水量每日减少约100 m3。 | 550 |
| 33 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 山东齐鲁化纺有限公司污水处理再提高工程 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 商河县 政府 | 2017年 | 建设机械格栅、集水池、调节池、高效气浮池、水解酸化池、生化处理池、二沉池、污泥浓缩池、污泥池等。 | 300 |
| 34 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 济南天源化工有限公司污水处理再提高工程 | 济南天源化工有限公司 | 商河县 政府 | 2017年 | 扩建一座日处理污水60 m3能力的污水 处理站及新增1500m污水管道。 | 360 |
| 35 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 济南天邦化工有限公司污水处理再提高工程 | 济南天邦化工有限公司 | 商河县 政府 | 2017年 | 增加水解酸化池、接触氧化池、沉淀过滤池，再经过活性碳处理，将原先处理能力由100t/d提高至200t/d。 | 300 |
| 36 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 济南诺能生物工程有限公司污水处理再提高工程 | 济南诺能生物工程有限公司 | 商河县 政府 | 2017年 | 提高污水处理能力至500t/d，对沉降池、干化池、调节池、厌氧塔、兼氧池、好氧池、二沉池、清水池、沼气收集及污泥处理车间等设施进行改造，调节池最大容纳1000m³污水，占地面积2000 m2。 | 500 |
| 37 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 山东胜林食品有限公司污水处理再提高工程 | 山东胜林食品有限公司 | 商河县 政府 | 2017年 | 安装污水处理格栅除污机、隔油沉淀池、消化调节池、氧化沟、气浮机、沉淀池以及污水消毒系统。 | 200 |
| 38 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河县盛和源生物科技有限公司污水处理再提高工程 | 商河县盛和源生物科技有限公司 | 商河县 政府 | 2016 -2017年5月 | 处理规模：日处理生产污水15t，占地100 m2。污水处理工艺：预处理+生化处理。工艺流程为：生产废水-格栅-调节池-协办隔油池-溶气气浮池-AO生化池-二沉池-过滤罐-消毒池-回用。执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2002）中冲厕、绿化、道路喷洒标准。 | 300 |
| 39 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 山东商河经济开发区污水处理厂升级改造及配套管网 | 山东商河 经济开发区管理委员会 | 商河县 政府 | 2016- 2018年 | 污水处理厂絮凝沉淀池、纤维滤池、氧化沟、沉淀池、中水回用等环节升级改造，以及配套玉皇路、科源街、力源街等污水管网工程。 | 5000 |
| 2.黑臭水体治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 历下区黑臭水体整治项目 | 历下区住建局 | 历下区 政府 | 2016- 2017年 | 中井洪沟（经十东路桥段，面积/长度：400m2/200m）、老龙沟（山大路以西明沟段，面积/长度：30m2/20m）、东泺河（北圩子壕至菜市庄铁路桥）、山大路边沟（花园路至黄台南路段，面积/长度：2100m2/700m）、全福河（经十路至工业南路，面积/长度：800m2/400m）、大辛河（奥体西路至八涧堡桥，面积/长度：59400m2/2100m）等6条河道黑臭整治。 | 待定 |
| 2 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 市中区黑臭水体整治项目 | 市中区市政局 | 市中区 政府 | 2016- 2017年 | 大涧沟（二环南路至刘长山延长线，面积/长度：30000 m2/2000m）、韩庄河（井家沟村至兴济河，面积/长度：35000 m2/3500m）、九曲沟（G104 至七贤庄内段）、西圩子壕（绿地中心段、共青团路与顺河街交叉口向南100m处，面积/长度：30m2/7m）、兴济河（谷庄桥至腊山分洪闸，面积/长度：40000m2/1500m）等5条河道黑臭整治。 | 待定 |
| 3 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 槐荫区黑臭水体整治项目 | 槐荫区市政局 | 槐荫区 政府 | 2016- 2017年 | 陡沟河（市中界至腊山分洪道，面积/长度：18000 m2/6000m）、低水河（济齐路至匡山预制厂，面积/长度：3000m2/1000m) 、八里桥沟(张庄路北银河酒楼附近，面积/长度：50m2/10m)、北太平河（槐荫段，面积/长度：31000 m2/4500m）等4条河道黑臭整治。 | 待定 |
| 4 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 天桥区黑臭水体整治治理项目 | 天桥区排水管理服务中心 | 天桥区 政府 | 2016- 2017年 | 虹吸干渠（清河北路桥西北侧，面积/长度：30m2/6m）、北太平河（天桥段，面积/长度：96000 m2/6400m）、小清河（无影山路桥东南侧，面积/长度：100m2/5m）、八里桥沟(匡山小区停车场东侧河道中心线以东，面积/长度：500 m2/150m) 、东工商河（标山桥北处，面积/长度：20m2/5m）、西工商河（万盛大沟至小清河，面积/长度：5250m2/1050m）、东泺河（北园高架桥北岸东侧，面积/长度：20m2/5m）、柳行河（胶济铁路至小清河，面积/长度：31200m2/1560m）等8条河道黑臭整治。 | 待定 |
| 5 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 前后引河黑臭水体整治项目 | 天桥区政府、滨河集团 | 天桥区政府、滨河集团 | 2016 -2017年 | 前后引河河道黑臭水体整治，面积/长度：30000m2/3000m。 | 待定 |
| 6 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 历城区黑臭水体整治项目 | 历城区市政局 | 历城区 政府 | 2016- 2017年 | 全福河（工业南路桥至小清河，面积/长度：57700m2/3000m）、农科院东沟（祝舜路至胶济铁路，面积/长度：400m2/200m）、农科院西沟（祝舜路至胶济铁路，面积/长度：400m2/200m）、大辛河（祝舜路至工业北路，面积/长度：11640m2/970m）、张马河（胶济铁路至大辛河，面积/长度：36500m2/2000m）、韩仓河（济钢生活区至韩仓河桥（华山片区，面积/长度：30000m2/2000m）等6条河道黑臭整治。 | 待定 |
| 7 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 丁家庄沟黑臭水体整治项目 | 城投集团 | 城投集团 | 2016- 2017年 | 丁家庄沟（城投集团土地熟化段）河道黑臭水体整治。 | 待定 |
| 8 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 文庄沟黑臭水体整治项目 | 旧城集团 | 旧城集团 | 2016- 2017年 | 文庄沟河道黑臭水体整治，面积/长度：9500m2/950m。 | 待定 |
| 9 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济空四站边沟黑臭 水体整治项目 | 西城集团 | 西城集团 | 2016- 2017年 | 济空四站边沟(济空四站西墙至腊山河东路，面积/长度：4000 m2/1200m)河道黑臭水体整治。 | 待定 |
| 10 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 虹吸干渠黑臭水体 整治项目 | 滨河集团 | 滨河集团 | 2016- 2017年 | 虹吸干渠（美里东路至新沙工业园五街，面积/长度：20000m2/3000m）、山头店大沟（华山片区，面积/长度：10550m2/2110m），华山大沟（华山片区，面积/长度：22000m2/4400m）河道黑臭水体整治黑臭水体整治。 | 待定 |
| 11 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 长清区黑臭水体治理项目 | 长清区住建委 | 长清区 政府 | 2016- 2017年 | 老城区护城河河道黑臭整治，面积/长度：8400 m2/1400m。孝堂山路的规划路或结合其他道路的实施向北污水管线。对河道进行生态护坡，在河道低洼地种植水生植物。 | 2500 |
| 12 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市原热电厂东侧泄洪河道黑臭水体整治项目 | 章丘市住建委 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 泄洪河道龙泉路－相公小河南，面积/长度：31200m2/3680m。 | 612 |
| 13 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 东琅沟村泄洪河道 黑臭水体整治项目 | 章丘市住建委 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 泄洪河道东琅沟村东，面积/长度：9550m2/1010m。 | 191 |
| 14 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 绣江河河道黑臭水体整治项目 | 章丘市住建委 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 泄洪河道龙泉路－吕家村，面积/长度：10000m2/2000m。 | 200 |
| 3.城镇污水处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 光大水务一厂5万m3/d扩建工程 | 光大水务（济南）有限公司 | 市市政 公用局 | 2016年 | 扩建5万m3/d污水处理能力。 | 12000 |
| 2 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 大金污水处理厂建设项目 | 光大水务（济南）有限公司 | 西城集团 | 2016年 | 新建设计处理规模为7万m3/d的污水处理厂。 | 28203 |
| 3 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 东泺河等三座污水 处理站提标改造工程 | 市政公用 资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016年 | 东泺河、工商河、杆石桥中水站提标改造工程，满足出水水质指标分别达到一级A、同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准要求。 | 2504 |
| 4 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 分散式污水处理设施提标改造工程(广场东沟等8座中水站) | 市政公用 资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016- 2017年 | 广场东沟、物业学院、羊头峪东沟、龙洞、聚贤片区、柳行河、南全福、洪山中水站提标改造工程，出水水质指标达到一级A标准，COD和氨氮达到济南市地方加严标准。 | 9498 |
| 5 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 鲁能领秀城中水站 提标改造工程 | 市政公用 资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016- 2017年 | 污水站提标改造工程，出水水质TN指标 满足一级A标准，其余出水水质执行地表水Ⅳ类标准。出水全部回用。 | 3214 |
| 6 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 山东电力专科学校 中水站提标改造工程 | 市政公用 资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016- 2017年 | 污水站提标改造工程，出水水质TN指标 满足一级A标准，其余出水水质执行地表水Ⅳ类标准。出水全部回用。 | 1192 |
| 7 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 山东大学兴隆校区 中水站提标改造工程 | 市政公用 资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016- 2017年 | 污水站提标改造工程，出水水质TN指标 满足一级A标准，其余出水水质执行地表水Ⅳ类标准。出水全部回用。 | 1058 |
| 8 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市数字化排水系统建设 | 市市政公用局 | 市市政 公用局 | 2016- 2020年 | 建立完善城市排水设施数据库和城市排水设施基本实现城市排水泵站、分散式污水处理设施、重点低洼地区、城市河道及主要污水干管的动态检测及监控监控系统。 | 待定 |
| 9 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 兴济河分区与大辛河分区雨污分流工程 | 市市政公用局 | 市市政 公用局 | 2015- 2016年 | 对兴济河分区南大槐树沟、老八里桥沟、九曲截洪沟，大辛河分区大辛河、龙脊河等河道周边部分道路实施雨污分流。 | 8190 |
| 10 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 赵王河污水处理站建设项目 | 历城区政府 | 历城区 政府 | 2016- 2017年 | 新建规模3000m3/d的污水理站一座。 | 750 |
| 11 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南中科成水质净化有限公司三期工程 | 济南中科成水质净化有限公司 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 扩建污水处理能力3万m3/d，建设旋流沉砂池、生化池、污泥回流泵站、高效沉淀池、污泥储池等构筑物；增加相应配套设备、设施。 | 4700 |
| 12 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 徐马污水处理厂提升改造项目 | 济南东泉供水有限公司 | 济南高新区管委会 | 2016- 2017年 | 提升池、沉淀池、水解酸化池，好氧池、加药及加氯间、吸水井、加压泵房及变配电室、厂区自动化控制及设备。 | 4000 |
| 13 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 青啤污水配套处理站提升改造项目 | 济南东泉供水有限公司 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 改造曝气生物滤池，更换滤料、滤板、曝气滤头，更换砂滤池填料、衬托板以及长柄虑头，建设调节池。 | 500 |
| 14 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 孙村安置区截污工程 | 济南高新区国土规划建设管理局 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 建设DN500重力管道700m，DN200压力管道600m，3400m3/d泵站一座。 | 450 |
| 15 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 山东省职业学院商业街截污工程 | 济南高新区国土规划建设管理局 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 建设DN500重力管道350m。 | 200 |
| 16 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 鸡山村北截污治理 工程 | 济南高新区国土规划建设管理局 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 建设DN300重力管道110m，截流井2座，污水处理站1座。 | 100 |
| 17 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 女子监狱截污工程 | 济南高新区国土规划建设管理局 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 建设DN200压力管道800m，泵站一座。 | 300 |
| 18 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 英才学院截污工程 | 济南高新区国土规划建设管理局 | 济南高新区管委会 | 2016年 | 建设DN400重力管道500m，泵房一座。 | 200 |
| 19 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市原大化集团 周边管网配套工程 | 章丘市住建委 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 建设3km污水管网。 | 360 |
| 20 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 唐王山路污水管网 工程 | 章丘市住建委 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 建设4km污水管网。 | 480 |
| 21 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 龙山街道管网建设 | 龙山街道办事处 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 铺设直径1000mm、管网5000m，建设加压站一座。 | 400 |
| 22 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市污水处理厂（一厂）配套污水 主管网迁移改建工程 | 章丘市住建委 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 工程南起济青路，向北敷设大约3km后，再向东对接至章丘市污水处理厂（一厂），迁移管网总长度约7.5km。 | 1550 |
| 23 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市污水处理厂 升级改造项目 | 光大水务（章丘）运营公司一厂 | 章丘市 政府 | 2016年 | 曝气系统/污泥脱水系统升级改造；现有设备大修；在线监测设备维护。 | 1280 |
| 24 | 章齐沟控制 单元 | 章齐沟-王胡东村 | 章丘市第二污水处理厂升级改造项目 | 光大水务（章丘）运营公司二厂 | 章丘市 政府 | 2016年 | 进行污泥脱水等污水处理设备改造及更换。 | 220 |
| 25 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市第三污水处理厂二期工程 | 章丘市公用事业局 | 章丘市 政府 | 2019- 2020年 | 日处理污水3万m3/d，主要有预处理、生化池、滤池、配电室等构筑物和机电设备。 | 7500 |
| 26 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 高官寨村污水处理站项目 | 高官寨镇政府 | 章丘市 政府 | 2017年 | 新建设计处理能力1000m3/d的污水处理站。 | 1000 |
| 27 | 漯河控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 官庄污水处理站项目 | 官庄街道办事处 | 章丘市 政府 | 2019- 2020年 | 新建设计处理能力1000m3/d的污水处理站。 | 1100 |
| 28 | 小清河辛丰庄控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 文祖南村污水处理站项目 | 文祖镇政府 | 章丘市 政府 | 2016年 | 新建设计处理能力200m³/d的污水处理站。 | 170 |
| 29 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 黄河- 卧虎山水库 | 仲宫污水处理厂二期建设项目 | 历城区政府 | 历城区 政府 | 2016- 2017年 | 增加污水处理能力5000m3/d，完善出水管网。 | 待定 |
| 30 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 力明科技职业学院中水处理站升级改造 | 市中区政府 | 市中区 政府 | 2016- 2017年 | 扩建至6000 m3/d，出水水质符合地表水Ⅳ类标准要求，安装在线监测，排口规范化整治。 | 3000 |
| 31 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 平阴县第一污水处理厂升级改造项目 | 平阴水务发展有限公司 | 平阴县 政府 | 2016年 | 通过改造后出水稳定达到一级A标准。全部自动化控制，远程管理。 | 750 |
| 32 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 平阴第二污水处理厂建设项目 | 平阴水务发展有限公司 | 平阴县 政府 | 2016- 2017年 | 新建设计处理能力1万m3/d的污水处理厂一座，出水水质满足标准一级A标准。 | 3500 |
| 33 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 平阴县城区污水管网改建工程 | 平阴县住房与城乡建设管理委员会 | 平阴县 政府 | 2016- 2020年 | 修建雨污分流制污水管网22km。 | 4500 |
| 34 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳县生活垃圾转运站垃圾渗滤液处理项目 | 济阳县环卫中心 | 济阳县 政府 | 2016 -2017年6月 | 建设设计处理能力20m3/d的渗滤液处理站。 | 60 |
| 35 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳县第二污水处理厂工程 | 济阳县市政园林公用事业局 | 济阳县 政府 | 2017- 2018年 | 新建规模2万m3/d污水处理厂。 | 20000 |
| 36 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳城区污水管网工程 | 济阳县市政园林公用事业局 | 济阳县 政府 | 2016- 2017年 | 1.5m污水管道+提升泵站。 | 3500 |
| 37 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河县城市污水处理厂升级改造及扩建项目 | 商河县住房和城乡建设管理委员会 | 商河县 政府 | 2016- 2017年 | 建设2万m3/d生化处理系统及4万m3/d深度处理系统。 | 8000 |
| 38 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河县城区污水管网改造完善工程 | 商河县住房和城乡建设管理委员会 | 商河县 政府 | 2016- 2020年 | 建设15km污水管网。 | 2800 |
| 39 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河经济开发区污水管网新建及改建工程 | 山东商河经济开发区管理委员会 | 商河县 政府 | 2016- 2017年 | 新建新兴街西沿线污水管网；改建新兴街（商西路以西、西环路以东）。 | 1200 |
| 4.区域再生水循环利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 回灌补源项目 | 市水利局 | 市水利局 | 2016- 2020年 | 利用卧虎山、锦绣川水库向玉符河、泉泸河、大涧西沟等位于泉域地下水重点强渗漏区的河流、沟谷补水，年补水量约2100万m3，保障泉域地下水生态需水量。 | 420万/年 |
| 2 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 市区河道生态补水 | 市水利局 | 市水利局 | 2016- 2020年 | 五库联通向兴济河、全福河、洪山溪、大辛河4条河流补水900万m3。狼猫山水库向小汉峪沟、龙脊河、韩仓河、刘公河、土河、杨家河、西巨野河年补水500万m3；玉清湖水库向兴济河、腊山河、玉符河、腊山分洪道年补水300万m3。 | 385万/年 |
| 3 | 小清河睦里庄控制单元 | 小清河-睦里庄 | 小清河源头生态补水项目 | 市水利局 | 市水利局 | 2016- 2020年 | 向小清河源头进行生态补水，补水量7000万m3/年。 | 2450万/年 |
| 5.人工湿地和生态修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 小清河城区段清淤项目 | 市水利局、滨河集团 | 市水利局、滨河集团 | 2016- 2020年 | 开展小清河底泥清淤工程，有效降低底泥污染释放对小清河水质的不利影响。 | 待定 |
| 2 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 槐荫区河道污泥处理项目 | 槐荫区 市政局 | 槐荫区 政府 | 2016- 2020年 | 小型河道污泥处理，处理河道底泥。 | 105 |
| 3 | 济南市 | 济南市 | 卧虎山水库输水线路改造(五库连通)工程 | 市南水北调工程建设管理局 | 市水利局 | 2016- 2017年 | 改造现有卧虎山水库供水线路，新建向兴隆、浆水泉、孟家3座水库输水线路，利用卧虎山、锦绣川2座水库的地表水源以及玉符河卧虎山水库调水工程调引的黄河水、长江水客水资源，实现五库连通。在向南郊和分水岭2个水厂及兴隆、浆水泉、孟家3座水库供水的同时，实现兴济河、全福河、洪山溪、大辛河4条城区河道和城区南部8处泉域强渗漏带生态补水。 | 24729 |
| 4 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市北太平河截污以及生态河道整治工程 | 市市政公用资产理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016年 | 清淤长度为7480m。新建污水管线长2300m。河道绿化面积为7.9万m2。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 3957 |
| 5 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市兴济河生态综合治理工程 | 市市政公用资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016年 | 对兴济河张庄路至小清河约3000m河段进行生态治理。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 14973 |
| 6 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 西圩子壕河系生态综合治理工程 | 市市政公用资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2014- 2016年 | 西圩子壕、南圩子壕、历阳河等5段河道生态治理，建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 13490 |
| 7 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市大辛河生态综合治理工程 | 市市政公用局 | 市市政 公用局 | 2015- 2016年 | 大辛河（花园东路北300m以南段）生态综合治理，整治总长度7.1km。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 33023 |
| 8 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市东部城区（刘公、东西巨野河等）5条河道截污及生态河道建设工程 | 市市政公用资产管理运营有限公司 | 市市政 公用局 | 2016年 | 新建重力污水管道长9810m，压力污水管道2150m，临时一体化预制泵站1座，新建地埋式临时处理站1座。建设生态河道。 | 4104 |
| 9 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 济南市巨野河生态 综合治理工程 | 历城区、章丘市政府，济南高新区管委会 | 市水利局 | 2016- 2020年 | 疏浚河道、堤防加固、生态修复。清淤河长41km，建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 66000 |
| 10 | 小清河睦里庄控制单元 | 小清河-睦里庄 | 济南市小清河源头 生态综合治理工程 | 西城集团 | 西城集团 | 2014- 2020年 | 建设内容主要包括灌排工程、生态保护工程、种植结构调整工程和配套设施等；规划治理总面积33.6 km2。 | 139800 |
| 11 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市绣江河综合 生态治理工程 | 章丘市水务局 | 章丘市 政府 | 2020年 | 康陈-康家段12km清淤疏浚、护岸、建筑物改建、生态绿化及管理道路建设。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 6000 |
| 12 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 绣江河水寨段生态 修复与保护 | 水寨镇政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 对绣江河河道水寨镇段生态综合治理，以河底清淤、护坡治理为主，河底清淤及护坡全长9500m，并进行相应绿化。 | 4500 |
| 13 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 绣江河明水城区段 生态修复项目 | 章丘市建设投资有限公司 | 章丘市 政府 | 2015- 2020年 | 项目规划控制面积约3570亩，整个项目由休闲商务公园、生态游憩园和都市休闲田园三部分组成。河道景观总投资约6.5亿元，工程建设分两期完成，一期正在施工。 | 65000 |
| 14 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市郭家庄至东张村河道生态修复 | 文祖镇政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 对郭家庄至东张村河道生态修复，河道整治4.6km，对河道进行生态护坡、挡墙砌石，河底防渗、生态绿化等。 | 1886 |
| 15 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 辛黄社区河道与湿地及辛马社区河道整治 | 高官寨镇政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 4km河道及200亩湿地整治湿地、挡墙 砌石，河底防渗、绿化、亲水台等。 | 4840 |
| 16 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 高官寨总干渠湿地 项目 | 高官寨镇政府 | 章丘市 政府 | 2017- 2020年 | 分两期建设，一期全长2800m，二期全长2100m。主要进行河道清淤防渗，生态护坡，水生植被种植，绿化，生态修复。 | 3600 |
| 17 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市白云湖湿地 公园生态修复工程 | 白云湖镇政府 | 章丘市 政府 | 2016年 | 在白云湖湿地公园进行生态修复，采用生态缓冲沟+生态护坡+湖滨湿地工艺，总占地面积900亩。 | 2850 |
| 18 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市白云湖退鱼 还湿生态修复工程 | 白云湖镇政府 | 章丘市 政府 | 2017年 | 对白云湖周边鱼塘进行退鱼还湿，采用生态缓冲沟+生态护坡+湖滨湿地+缓冲带等，总占地面积800亩。 | 2400 |
| 19 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 西巴漏河人工湿地 水质净化工程 | 埠村街道办事处 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 一期工程长度1000m，平均宽30m，规划占地45亩；采用“潜流湿地+多级表流湿地 +生物滞留塘+生态岛”。 | 3200 |
| 20 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 西巴漏河人工湿地 水质净化工程二期 | 埠村街道办事处 | 章丘市 政府 | 2018年 | 二期工程长度1000m，平均宽30m，规划占地45亩；采用“潜流湿地+多级表流湿地 +生物滞留塘+生态岛”。 | 2800 |
| 21 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 章丘市曹范镇人民政府巴漏河（大冶河北曹范段）生态湿地工程 | 曹范镇政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 1.5km河道及湿地整治，分两期进行，每期0.75km。主要水生植物种植，建设生物滞留塘、湿地植物带、生态岛等。 | 4500 |
| 22 | 漯河控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 章丘市杏花河（漯河）生态综合治理工程 | 章丘市水务局 | 章丘市 政府 | 2016- 2019年 | 11km清淤疏浚、护岸、建筑物改建、生态绿化及管理道路建设。 | 2700 |
| 23 | 漯河控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 章丘市小岔河（漯河）河道生态综合整治 | 普集街道 办事处 | 章丘市 政府 | 2017- 2019年 | 进行河道清淤，河道防渗，挡水堰砌筑岸破护砌，沿岸绿化，水生植物种植。建设污水处理厂500m3/d及管网建设。在杏林水库上游尾水段建设200亩的湿地。 | 2000 |
| 24 | 漯河控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 漯河普集段河道生态综合整治 | 普集街道 办事处 | 章丘市 政府 | 2015- 2019年 | 行河道清淤，河道防渗，挡水堰砌筑岸破护砌，沿岸绿化，水生植物种植。建设污水处理厂1500m3/d及管网建设。在杏林水库上游尾水段建设300亩的湿地。 | 4800 |
| 25 | 漯河控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 漯河人工湿地水质净化工程（二期） | 刁镇政府 | 章丘市 政府 | 2017- 2020年 | 表流人工湿地、水质净化植物种植、边坡生态修复、漫水桥改建、河道清淤及治理、土建道路、园林绿化及湿地配套工程，设计河道长约1750m。 | 1500 |
| 26 | 章齐沟控制 单元 | 章齐沟-王胡东村 | 章齐沟人工湿地项目 | 章丘市政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | “潜流湿地+表面流湿地+生态护坡”的组合工艺，处理水量5.0万m3/d。 | 4000 |
| 27 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 小庄村人工湿地建设项目 | 市中区陡沟街道小庄村村民委员会 | 市中区 政府 | 2016年 | 建设工艺核心为厌氧水解+表面人工湿地系统，建设区总面积约3亩。 | 57 |
| 28 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 济南市玉符河综合治理工程 | 玉符河建设管理有限公司及历城区、市中区、槐荫区、长清区政府 | 市水利局 | 2016- 2018年 | 河道清淤扩挖，堤防、建筑物建设、生态修复。建设生态护坡，种植本地水生植物。对排污口进行综合整治。 | 120000 |
| 29 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 长清区北大沙河生态治理工程 | 长清区 水务局 | 市水利局、长清区政府 | 2017- 2020年 | 河道清淤、堤防加固、生态治理、美化绿化。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 8000 |
| 30 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 锦水河生态河道综合治理项目 | 平阴县 水务局 | 平阴县 政府 | 2016- 2020年 | 实施锦水河综合治理工程，进行截污，河道整治，建设生态护坡，在河道中栽种水生植物。 | 90645 |
| 31 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 玫瑰湖湿地公园生态恢复和保护工程 | 平阴县玫瑰湖湿地建设服务中心 | 平阴县 政府 | 2016- 2018年 | 完成玫瑰湖湿地公园水系治理和植物植被恢复、保护体系建设。 | 2000 |
| 32 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济南市齐济河生态 综合治理工程 | 济南新材料产业园区管委会 | 天桥区 政府 | 2017- 2020年 | 河道清淤扩挖，堤防、建筑物建设、生态修复。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 3200 |
| 33 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳县大寺河中下游段生态治理工程 | 济阳县水务局 | 市水利局、济阳县政府 | 2017- 2018年 | 土方开挖、拓宽及建筑物工程，建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 2572 |
| 34 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳县芦兰河生态 治理工程 | 济阳县水务局 | 市水利局、济阳县政府 | 2018- 2019年 | 土方开挖、拓宽及建筑物工程，建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 2732 |
| 35 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳县土马河生态 治理工程 | 济阳县水务局 | 市水利局、济阳县政府 | 2019- 2020年 | 土方开挖、拓宽及建筑物工程。建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 2457 |
| 36 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河县商中河生态 治理工程 | 商河县水务局 | 市水利局、商河县政府 | 2016年 | 河道疏挖14.7km，配套建筑物工程，建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 4018 |
| 37 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河县商东河生态 治理工程 | 商河县水务局 | 市水利局、商河县政府 | 2016年 | 河道疏挖13.5km，配套建筑物工程，建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 5595 |
| 38 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 商河县临商河生态 治理工程 | 商河县水务局 | 市水利局、商河县政府 | 2016年 | 河道疏挖6.8km，配套建筑物工程建设生态护坡，种植本地水生植物。 | 1817 |
| 6.农业农村污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 济南市 |  | 济南市建制村环境 连片整治 | 各有关县（市）区政府 | 各有关县（市）区政府 | 2016- 2020年 | 830个建制村环境连片整治，环境基础设施建设。 | 待定 |
| 2 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 济南安普瑞禽业科技有限公司粪污综合利用项目 | 济南安普瑞禽业科技有限公司 | 长清区 政府 | 2016年 | 雨污分流-干清粪-资源化综合利用。 | 10 |
| 3 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 济南绿满园生态农业开发有限公司畜禽养殖污染综合治理工程 | 济南绿满园生态农业开发有限公司 | 商河县 政府 | 2016年 | 建设配套污水粪便治理工程。 | 100 |
| 4 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 山东正邦孙集分公司畜禽养殖污染综合治理工程 | 山东正邦孙集分公司 | 商河县 政府 | 2016年 | 建设配套污水粪便治理工程。 | 350 |
| 5 | 德惠新河控制单元 | 德惠新河-站北村 | 现代牧业（商河）有限公司畜禽养殖污染综合治理工程 | 现代牧业（商河）有限公司 | 商河县 政府 | 2017年 | 建设配套污水粪便治理工程。 | 5290 |
| 7.饮用水水源地污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 东湖水库输水工程 | 市南水北调工程建设管理局 | 市水利局 | 2016- 2017年 | 新建装机总功率3000千瓦泵站一座、铺设输水管线21.8km，新建分水闸1座、铺设引水箱涵0.9km，新增供水能力每天30万吨。 | 27810 |
| 2 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 垛庄水库饮用水源地保护 | 垛庄镇政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2018年 | 垛庄水库南岸4km围栏建设，龙王岭、百丈崖水库围栏建设及安装监控水源地，建设垃圾收集转运配套设施。 | 1150 |
| 3 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 垛庄水库南部山区 生态建设项目 | 垛庄镇政府 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 垒砌石堰，河道清理，修建拦河坝，生态绿化。 | 978 |
| 4 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 永清沟综合整治工程 | 历城区水务局 | 历城区 政府 | 2015- 2016年 | 沟道疏挖工程、岸墙工程、污水处理工程、道路修复工程、生态护坡工程。 | 459 |
| 5 | 玉符河（卧虎山水库）控制单元 | 玉符河-卧虎山水库 | 济南市卧虎山-锦绣川水库水源地达标建设工程 | 卧虎山水库管理处 | 市水利局 | 2016- 2019年 | 库区内拆除违章建筑、库区绿化、岸坡整治、水质监测系统建设；水库清淤、信息化建设、生态修复、新建防护网等。界碑界桩警示牌宣传牌数量400、清淤200万m3。 | 24500 |
| 6 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 济南市玉清湖-鹊山水库水库水源地达标建设工程 | 玉清湖水库管理处、鹊山水库管理处 | 市水利局 | 2016- 2019年 | 水库沉沙条渠清淤，修复防护网，新建自动化监控设施，生态修复。界碑界桩警示牌宣传牌数量50。 | 14365 |
| 7 | 黄河控制单元 | 黄河- 泺口 | 济南市济西水源地 达标建设工程 | 长清区水务局 | 市水利局、长清区政府 | 2016- 2019年 | 水源地环境综合整治，建设管理房及泵房，铺设场内外道路，场内绿化，新建自动化控制及计量设备。界碑界桩警示牌宣传牌数量30。 | 9580 |
| 8 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 太平水源地河道沟渠治理工程 | 济阳县水务局 | 济阳县 政府 | 2016- 2017年 | 清挖土方34.5万m3，改建桥涵10座。 | 238 |
| 9 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 崔寨水源地河道沟渠治理工程 | 济阳县水务局 | 济阳县 政府 | 2017- 2018年 | 清挖土方35.3万m3，改建桥涵15座。 | 291 |
| 10 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 沟杨水源地河道沟渠治理工程 | 济阳县水务局 | 济阳县 政府 | 2018- 2019年 | 清挖土方17万m3，改建桥涵5座。 | 118 |
| 8.环境安全防控体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小清河辛丰庄控制单元 | 小清河-辛丰庄 | 辛丰庄断面流量监测设施建设 | 市环境监测中心站 | 市环保局 | 2016- 2017年 | 小清河辛丰庄断面安装流量监测设施。 | 90 |
| 2 | 小清河睦里庄控制单元 | 小清河-睦里庄 | 睦里庄水质在线监测系统建设 | 市环境监测中心站 | 市环保局 | 2016- 2017年 | 小清河睦里庄断面水质在线监测设施建设。 | 220 |
| 3 | 小清河睦里庄控制单元 | 小清河-睦里庄 | 睦里庄断面流量监测设施建设 | 市环境监测中心站 | 市环保局 | 2016- 2017年 | 小清河睦里庄断面安装流量监测设施。 | 90 |
| 4 | 小清河辛丰庄控制单元 |  | 槐荫区智慧环保视频监控系统项目 | 槐荫区 环保局 | 槐荫区 政府 | 2016年 | 安装摄像头、铺设管线，购置服务器等，对污染源实时监控。 | 150 |
| 5 | 漯河控制单元 | 漯河-夏侯桥 | 漯河在线监测系统 建设 | 章丘市 环保局 | 章丘市 政府 | 2016年9月 | 漯河夏侯桥断面在线监测设施建设。 | 54 |
| 6 | 济南市 |  | 章丘市环境安全防控体系建设 | 章丘市环保局 | 章丘市 政府 | 2016- 2020年 | 污染源企业排污口安装视频监控、化工园区高空瞭望系统、电子闸门、在线监测系统动态管控等。监控中心升级改造，增加完善地图服务和GIS展示系统、污染源监测监控、信息发布与移动应用、环境安全预防与突发事件应急指挥系统等。 | 1300 |
| 7 | 徒骇河控制 单元 | 徒骇河-申桥 | 济阳县执法、监控 能力建设 | 济阳县环境保护局 | 济阳县 政府 | 2016- 2017年 | 在线监控平台建设、移动执法设备购置。 | 95 |
| 9.生态环境调查与评估工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 济南市 |  | 济南市重点流域控制单元水质达标研究 | 市环境监测中心站 | 市环保局 | 2016- 2017年 | 通过对生活源、工业源、污水溢流情况以及支流水质等因子的分析，明确影响流域水质的主要影响因素，对济南市黄河泺口、玉符河卧虎山水库、小清河辛丰庄、小清河睦里庄等重点流域控制单元水质达标提出对策和建议。 | 400 |
| 2 | 济南市 | 小清河辛丰庄控制 单元 | 章丘市白云湖生态 环境保护方案 | 章丘市环境保护局 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 针对白云湖水环境基础状况、生态系统 现状、生物多样性等开展调查，制定生态环境保护方案。 | 80 |
| 10.地下水污染防治与环境修复类工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 漯河控制单元 | 漯河- 夏侯桥 | 上皋水污染治理 | 普集街道办事处 | 章丘市 政府 | 2015- 2018年 | 上游废弃煤矿深水井污染综合治理，管网铺设5000m。 | 10000 |
| 2 | 章齐沟控制 单元 | 章齐沟-王胡东村 | 山东晋煤明水化工集团有限公司聚集区地下水监测网络建设项目 | 山东晋煤明水化工集团 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 建设监测井2眼，井深20m，防渗处理。 | 200 |
| 3 | 章齐沟控制 单元 | 章齐沟-王胡东村 | 山东晋煤明水化工集团有限公司地下水污染隐患排查和防渗设施改造项目 | 山东晋煤明水化工集团 | 章丘市 政府 | 2016- 2017年 | 开展企业内部污染隐患排查，查找漏点，更换损坏部件，清理泄露液体；对未做防渗的区域，建设防渗设施；对防渗层坏损的，实施防渗设施改造。 | 180 |