附件

控制项目最高允许排放浓度（日均值）限值

（mg/L）

| 序号 | 控制项目 | A限值 | B限值 | C限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 1.5（3.0） | 2.0（3.5） | 4.5（8） |
| 2 | 总磷（磷酸盐） | 0.4 | 0.4 | 0.5 |

注：1.括号内为冬季排放限值；

2.磷酸盐为工业企业排放控制指标。

抄送：市委各部门，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，济南

警备区，市法院，市检察院。各民主党派市委。

济南市人民政府办公厅                    2017年5月14日印发